Tupaciguara, 15 de Setembro de 2021.

Secretaria Municipal de Obras

Á Sr. Alexandre Borim

Memorial Descritivo de Revitalização do conjunto Paisagístico Raul Carneiro.

Encaminho para apreciação o memorial Descritivo sobre as obras de Revitalização e manutenção do conjunto paisagístico Raul Carneiro, denominado Praça Raul Carneiro, Centro.

Sem mais para o momento, agradeço antecipadamente, reiterando votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

_________________________________________

Gabriel Lourenço Borges Neto

Secretário Municipal de Obras

Memorial Descritivo de Revitalização do conjunto Paisagístico Raul Carneiro.

Local: Praça Raul Carneiro

Proprietário: Prefeitura Municipal de Tupaciguara MG.

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial tem por objetivo especificar serviços e materiais de construção a serem utilizados na obra de reforma em edificação da Praça Raul Carneiro no Município de Tupaciguara-MG, conforme situação descrita no Projeto Arquitetônico.

Os serviços serão executados em obediência ao projeto arquitetônico em seus menores detalhes

- Banheiro Público Feminino.

Será realizada manutenções  hidráulicas em bacias sanitárias e cubas, bem como itens necessários  que demandem reparos para seu pleno funcionamento.

A parte elétrica e de iluminação será reestruturada para funcionamento pleno.

Receberá pintura cor branco gelo nas paredes e teto na parte interna.

A porta externa recebera pintura na cor branca.

O Piso irá permanecer o mesmo, por apresentar boas condições.

- Banheiro Público Masculino.

Será realizada manutenções hidráulicas em bacias sanitárias e cubas, bem como itens necessários  que demandem reparos para seu pleno funcionamento.

A parte elétrica e de iluminação será reestruturada para funcionamento pleno.

Receberá pintura cor branco gelo nas paredes e teto na parte interna.

A porta externa recebera pintura na cor branca.

O Piso irá permanecer o mesmo, por apresentar boas condições.

- Depósito Térreo.

A parte elétrica e de iluminação será reestruturada para funcionamento pleno.

Receberá pintura cor branco gelo nas paredes e teto na parte interna.

Será instalado piso cerâmico de tom clara com características antiderrapantes e também instalação de porta de madeira.

- Sala de Atendimento Pavimento Superior 1.

Será instalado piso cerâmico de tom claro com características antiderrapante.

A parte elétrica e de iluminação será reestruturada para funcionamento pleno.

Receberá pintura cor branco gelo nas paredes e teto na parte interna.

Será instalada uma porta externa e uma porta interna.

A janela recebera pintura reparos.

- Banheiro privativo sala de atendimento 1.

Será instalada bacia sanitária e cuba com bancada.

Recebera piso cerâmico de tom claro com característica antiderrapante.

Receberá pintura cor branco gelo na paredes e no teto na parte interna.

A parte elétrica e iluminação será reestruturada para funcionamento pleno.

- Sala de Atendimento Pavimento Superior 2.

Será instalado piso cerâmico de tom claro com características antiderrapante.

A parte elétrica e de iluminação será reestruturada para funcionamento pleno.

Receberá pintura cor branco gelo nas paredes e teto na parte interna.

Será instalada uma porta externa e uma porta interna.

A janela recebera pintura reparos.

- Banheiro privativo sala de atendimento 2.

Será instalada bacia sanitária e cuba com bancada.

Recebera piso cerâmico de tom claro com característica antiderrapante.

Receberá pintura cor branco gelo na paredes e no teto na parte interna.

A parte elétrica e iluminação será reestruturada para funcionamento pleno.

- Área de corredor e Palco.

Recebera piso cerâmico de tom claro com características antiderrapante.

Recebera pintura cor branco gelo nas paredes.

A parte elétrica e iluminação será reestruturada para funcionamento pleno.

O guarda corpo da área do palco será pintado na cor branco.

- Jardim externo

Será feito o plantio de grama no jardim externo parte inferior ao coreto, respeitando a espécie já existente com intuito de completar as falhas no gramado, bem como implantar espécies de forrações com finalidades paisagística.

- Fachada

A fachada será pintada na cor branco, com detalhes verde, (cor característica da bandeira Municipal) e reparos nas esquadrias externas.

A platibanda e teto do pavimento superior serão pintados na cor verde assim como a parede divisória do corredor de área comum do pavimento.

Considerações Finais

A reforma se faz necessária, por se tratar de um bem importante na historia do município assim como oferecer melhorias nas condições prediais onde se encontra o Coreto da praça, tendo em vista que serão feitas melhorias no interior do prédio e parte externa para melhorias e conservação do bem, sem alterações em sua estrutura.